## Sheet1
Sample | [6 empty] | caffeine Method | caffeine Results | [5 empty] | Qualifier (195.0 -> 138.2) Results
| TIME | Name | Data File | Type | Level | Acq. Date-Time | Exp. Conc. | RT | Resp. | MI | Calc. Conc. | Final Conc. | Accuracy | Ratio | MI
|  | Cal 5 Caf | Cal 5 Caf.d | Cal | 5 | 2025-04-17 01:58 | 5 | 4.6842 | 2771.4403 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | FALSE
|  | Cal 20 Caf | Cal 20 Caf.d | Cal | 20 | 2025-04-17 02:14 | 20 | 4.524 | 111077.3891 | FALSE | 14.7069 | 14.7069 | 73.5344 | 16.747 | FALSE
|  | Cal 40 Caf | Cal 40 Caf.d | Cal | 40 | 2025-04-17 02:30 | 40 | 4.5279 | 263594.3148 | FALSE | 43.6968 | 43.6968 | 109.2421 | 16.3833 | FALSE
|  | Cal 60 Caf | Cal 60 Caf.d | Cal | 60 | 2025-04-17 02:46 | 60 | 4.5279 | 368151.998 | FALSE | 63.5708 | 63.5708 | 105.9514 | 16.6967 | FALSE
|  | Cal 80 Caf | Cal 80 Caf.d | Cal | 80 | 2025-04-17 02:47 | 80 | 4.5201 | 470055.6178 | FALSE | 82.9404 | 82.9404 | 103.6754 | 16.5156 | FALSE
|  | Cal 100 Caf | Cal 100 Caf.d | Cal | 100 | 2025-04-17 03:18 | 100 | 4.524 | 533949.5525 | FALSE | 95.0851 | 95.0851 | 95.0851 | 16.4573 | FALSE
| 0 | C0_1 Caf | C0_1 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 03:34 |  | 4.5279 | 591750.8623 | FALSE | 106.0718 | 106.0718 |  | 16.5298 | FALSE
| 0 | C0_2 Caf | C0_2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 03:50 |  | 4.5318 | 652511.2246 | FALSE | 117.621 | 117.621 |  | 16.514 | FALSE
|  | 20 sec -1 Caf | 20 sec -1 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 04:06 |  | 4.5162 | 935.9622 | FALSE | 0 | 0 |  | 3.556 | FALSE
|  | 20 sec -2 Caf | 20 sec -2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 04:07 |  | 4.442 | 196.836 | FALSE | 0 | 0 |  | 8.1824 | FALSE
|  | 40 sec -1 Caf | 40 sec -1 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 04:38 |  | 4.5279 | 864.1051 | FALSE | 0 | 0 |  |  | FALSE
|  | 40 sec -2 Caf | 40 sec -2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 04:39 |  | 4.692 | 2278.3602 | FALSE | 0 | 0 |  |  | FALSE
|  | 1 min - 1 Caf | 1 min - 1 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 05:11 |  | 4.5592 | 1183.5358 | FALSE | 0 | 0 |  |  | FALSE
|  | 1 min - 2 Caf | 1 min - 2.d | Sample |  | 2025-04-17 05:27 |  | 4.356 | 119.9593 | FALSE | 0 | 0 |  |  | FALSE
|  | 1 20 min - 1 Caf | 1 20 min - 1 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 05:28 |  | 4.3404 | 189.6877 | FALSE | 0 | 0 |  |  | FALSE
|  | 1 20 min - 2 Caf | 1 20 min - 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 05:59 |  | 4.481 | 809.9567 | FALSE | 0 | 0 |  |  | FALSE
|  | 1 40 min - 1 Caf | 1 40 min - 1 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 06:15 |  | 4.5357 | 354.8311 | FALSE | 0 | 0 |  |  | FALSE
|  | 1 40 min - 2 Caf | 1 40 min - 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 06:31 |  | 4.8288 | 2250.0796 | FALSE | 0 | 0 |  |  | FALSE
|  | 2 min - 1 Caf | 2 min - 1 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 06:47 |  | 4.2857 | 173.1051 | FALSE | 0 | 0 |  |  | FALSE
|  | 2 min - 2 Caf | 2 min - 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 07:03 |  | 4.7272 | 2314.0333 | FALSE | 0 | 0 |  |  | FALSE
| 0 | C0_1 Run 2 Caf | C0_1 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 07:35 |  | 4.5279 | 714791.2209 | FALSE | 129.4589 | 129.4589 |  | 16.2514 | FALSE
| 0 | C0_2 Run 2 Caf | C0_2 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 07:36 |  | 4.524 | 492172.7021 | FALSE | 87.1443 | 87.1443 |  | 15.7773 | FALSE
| 20 | 20 sec -1 Run 2 Caf | 20 sec -1 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 08:07 |  | 4.5279 | 126444.9522 | FALSE | 17.6279 | 17.6279 |  | 16.1653 | FALSE | 0 | 714791.2209 | 0 | 714791.2209
| 20 | 20 sec -2 Run 2 Caf | 20 sec -2 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 08:23 |  | 4.5279 | 128644.9788 | FALSE | 18.0461 | 18.0461 |  | 16.0917 | FALSE | 0 | 492172.7021 | 20 | 126444.9522
| 40 | 40 sec -1 Run 2 Caf | 40 sec -1 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 08:39 |  | 4.5279 | 21505.1679 | FALSE | 0 | 0 |  | 15.623 | FALSE | 20 | 126444.9522 | 40 | 21505.1679
| 40 | 40 sec -2 Run 2 Caf | 40 sec -2 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 08:55 |  | 4.5279 | 21362.2417 | FALSE | 0 | 0 |  | 15.3261 | FALSE | 20 | 128644.9788 | 60 | 3611.8262
| 60 | 1 min - 1 Run 2 Caf | 1 min - 1 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 09:11 |  | 4.5318 | 3611.8262 | FALSE | 0 | 0 |  | 5.235 | FALSE | 40 | 21505.1679 | 80 | 3336.8696
| 60 | 1 min - 2 Run 2 Caf | 1 min - 2 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 09:27 |  | 4.5435 | 1927.6935 | FALSE | 0 | 0 |  | 7.0016 | FALSE | 40 | 21362.2417 | 100 | 1343.9133
| 80 | 1 20 min - 1 Run 2 Caf | 1 20 min - 1 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 09:43 |  | 4.5279 | 3336.8696 | FALSE | 0 | 0 |  | 7.6711 | FALSE | 60 | 3611.8262 | 120 | 1353.5619
| 80 | 1 20 min - 2 Run 2 Caf | 1 20 min - 2 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 09:59 |  | 4.5279 | 3066.853 | FALSE | 0 | 0 |  | 7.9886 | FALSE | 60 | 1927.6935 | 0 | 492172.7021
| 100 | 1 40 min - 1 Run 2 Caf | 1 40 min - 1 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 10:15 |  | 4.4732 | 1343.9133 | FALSE | 0 | 0 |  | 0.95191 | FALSE | 80 | 3336.8696 | 20 | 128644.9788
| 100 | 1 40 min - 2 Run 2 Caf | 1 40 min - 2 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 10:31 |  | 4.5475 | 1406.2845 | FALSE | 0 | 0 |  | 1.2598 | FALSE | 80 | 3066.853 | 40 | 21362.2417
| 120 | 2 min - 1 Run 2 Caf | 2 min - 1 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 10:47 |  | 4.5396 | 1353.5619 | FALSE | 0 | 0 |  |  | FALSE | 100 | 1343.9133 | 60 | 1927.6935
| 120 | 2 min - 2 Run 2 Caf | 2 min - 2 Run 2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 11:03 |  | 4.7819 | 3201.1437 | FALSE | 0 | 0 |  |  | FALSE | 100 | 1406.2845 | 80 | 3066.853
|  | Check 100-1 Caf | Check 100-1 Caf.d | QC | 100 | 2025-04-17 11:35 | 100 | 4.5279 | 810539.779 | FALSE | 147.6585 | 147.6585 | 147.6585 | 16.7444 | FALSE | 120 | 1353.5619 | 100 | 1406.2845
| 0 | C0_1 Run 3 Caf | C0_1 Run 3 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 11:52 |  | 4.5279 | 667752.2926 | FALSE | 120.5179 | 120.5179 |  | 16.6418 | FALSE | 120 | 3201.1437 | 120 | 3201.1437
| 0 | C0_2 Run 3 Caf | C0_2 Run 3 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 12:08 |  | 4.5279 | 667270.3051 | FALSE | 120.4263 | 120.4263 |  | 16.6738 | FALSE | 0 | 667752.2926 | 0 | 667752.2926
| 20 | 20 sec -1 Run 3 Caf | 20 sec -1 Run 3 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 12:24 |  | 4.5279 | 132344.396 | FALSE | 18.7492 | 18.7492 |  | 16.2117 | FALSE | 0 | 667270.3051 | 20 | 132344.396
| 20 | 20 sec -2 Run 3 Caf | 20 sec -2 Run 3 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 12:40 |  | 4.5357 | 130243.5312 | FALSE | 18.3499 | 18.3499 |  | 16.4813 | FALSE | 20 | 132344.396 | 40 | 19133.2101
| 40 | 40 sec -1 Run 3 Caf | 40 sec -1 Run 3 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 12:56 |  | 4.5279 | 19133.2101 | FALSE | 0 | 0 |  | 15.4104 | FALSE | 20 | 130243.5312 | 60 | 4342.916
| 40 | 40 sec -2 Run 3 Caf | 40 sec -2 Run 3 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 12:57 |  | 4.5279 | 18804.5202 | FALSE | 0 | 0 |  | 15.5055 | FALSE | 40 | 19133.2101 | 80 | 1769.9951
| 60 | 1 min - 1 Run 3 Caf | 1 min - 1 Run 3 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 13:13 |  | 4.5318 | 4342.916 | FALSE | 0 | 0 |  | 7.6012 | FALSE | 40 | 18804.5202 | 100
| 60 | 1 min - 2 Run 3 Caf | 1 min - 2 Run 3 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 13:44 |  | 4.5279 | 7103.4716 | FALSE | 0 | 0 |  | 11.8666 | FALSE | 60 | 4342.916 | 120
|  | Check 100-2 Caf | Check 100-2 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 14:00 |  | 4.5279 | 843451.2955 | FALSE | 153.9143 | 153.9143 |  | 16.3411 | FALSE | 60 | 7103.4716 | 0 | 667270.3051
| 80 | 1 20 min - 1 Run 3 Caf | 1 20 min - 1 Run 3 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 14:16 |  | 4.5318 | 1769.9951 | FALSE | 0 | 0 |  | 4.9325 | FALSE | 80 | 1769.9951 | 20 | 130243.5312
| 80 | 1 20 min - 2 Run 3 Caf | 1 20 min - 2 Run 3 Caf.d | Sample |  | 2025-04-17 14:32 |  | 4.5357 | 1703.0614 | FALSE | 0 | 0 |  | 2.6716 | FALSE | 80 | 1703.0614 | 40 | 18804.5202
[18 empty] | 60 | 7103.4716
[18 empty] | 80 | 1703.0614
100
120